## Auswertung von Messungen
KdG Physik |  |  |  |  | Datum: | 2021-01-19
Messprotokoll und Auswertung |  |  |  |  | Name: | M. Musterfrau
Prof. Dr. F. Lang
Beispielmessung: | Durchgangshöhe in der Mitte einer Tür
Messgerät: | Meterstab
Messgröße: | Höhe h |  |  |  | Erläuterungen:
Standardunsicherheit Typ B
uB(h): | 0.05 | cm |  |  | Die Standardunsicherheit für die Einflüsse des Meterstabs wird
abgeschätzt. Aufgrund von Fertigungstoleranzen beim Hersteller
streuen die Positionen der Markierungen bei jedem Meterstab.
Die Abweichung am verwendeten Meterstab beeinflusst alle
Messungen in der Messreihe auf dieselbe Weise.
Bestwert und Standardunsicherheit Typ A |  |  |  |  | Messreihe zur Bestimmung des besten Schätzwerts und der
Typ A Unsicherheit.
Messung Nr. | h / cm |  |  |  | Beschriftung und Einheiten in der Tabelle nicht vergessen!
1 | 197.3
2 | 197.1 |  |  |  | Die Anzahl der Messungen n wird in Abhängigkeit der benötigten
3 | 197.6 |  |  |  | Genauigkeit und des vertretbaren Aufwands festgelegt.
4 | 197.4 |  |  |  | Streuungen ergeben sich durch leicht unterschiedliche Stellen an denen
5 | 197.2 |  |  |  | angesetzt wird, leichte Durchbiegungen, … .
6 | 197.3
keine Ausreisser - alle Werte werden berücksichtigt!
Mittelwert für h / cm | 197.3167 |  |  |  | Bestwert = arithmetischer Mittelwert: "=MITTELWERT(B19:B24)"
Standardabw. s(h) / cm | 0.17224 |  |  |  | Schätzwert der Standardabw. der Messwerte "=STABW.S(B19:B24)"
uA(h) / cm | 0.070317 |  |  |  | Typ A Unsicherheit: s(h) wird durch Wurzel aus n=6 dividiert!
Kombinierte Standardunsicherheit Typ A & Typ B
uc(h) / cm | 0.086281 |  |  |  | Kombinierte Unsicherheit berechnet durch Gaußsche Addition
der Typ A und der Typ B Unsicherheit.
Rundung und Darstellung des Ergebnisses
uc(h) / cm | 0.086281 |  |  |  | Unsicherheit auf 2 signifikante Stellen runden
h / cm | 197.3167 |  |  |  | Bestwert runden, so dass die letzte Stelle der letzten Stelle der
gerundeten Unsicherheit entspricht
Ergebnis angeben:
h= | 197.3167 | +/- | 0.086281 | cm
Die Unsicherheitsangabe ist eine Standardunsicherheit.
Darstellung mit "Fehlerbalken": |  |  |  |  | Einfügen --> x-y-Punktdiagramm
Diagrammtitel anpassen
Rechtsklick in die Diagrammfläche --> Daten auswählen
Eine Datenreihe mit passendem Namen anlegen
x-Wert: "={0}" auf 0 gesetzt, da keine Abhängigkeit von einem x-Wert
dargestellt wird
y-Wert: Bestwert (Zelle B41) im Ergebnis auswählen
Fehler- bzw. Messunsicherheitsbalken hinzufügen:
Diagramm markieren --> Diagrammtools --> Diagrammlayouts
--> Diagrammelement hinzufügen --> Fehlerindikatoren
--> weitere Fehlerindikatoroptionen
--> Indikator für die Datenreihe in (x- oder) y-Richtung auswählen
--> In der Datenauswahl "Benutzerdefiniert" die Standardunsicherheit
(Zelle D41) auswählen
Achsenwerte skalieren: Durch Doppelklick auf die Zahlen an den Achsen.
Achsenbeschriftung hinzufügen: Diagramm markieren
--> Diagrammelement hinzufügen --> Achsentitel: Variable und Einheit
Beschriftungen gut lesbar anpassen (12 pt oder 14 pt)

## Diagramme zu Messungen
KdG Physik
Excel-Diagramme in Messungen
Prof. Dr. F. Lang
Beispielmessung: | Temperatur in einem beheizten Tank
Zu den Zeiten in der Tabelle wurde mehrfach die Temperatur gemessen.
Die Messung fanden jeweils nahezu alle im Bereich von ca. +/- 1 min um die
angegebenen Zeiten statt.
y=m x + b
Zeit t / min | Temperatur T / °C | Unsicherheit der Temp. u(T) / °C | Formel der Ausgleichsgerade | 0.20354 | 18.2701
0 | 19.67 | 0.69 | 18.2701 | m | b
5 | 20.51 | 0.71 | 19.2878
10 | 19.94 | 0.64 | 20.3055
15 | 21.37 | 1.24 | 21.3233
20 | 22.44 | 1.21 | 22.341
25 | 23.46 | 1.25 | 23.3587
30 | 24.45 | 1.27 | 24.3764
40 | 26.52 | 1.23 | 26.4118
50 | 28.43 | 1.23 | 28.4472
60 | 30.38 | 1.28 | 30.4826
90 | 36.85 | 1.31 | 36.5888
120 | 42.49 | 1.29 | 42.695
150 | 42.88 | 1.3 | 48.8012
180 | 42.78 | 1.28 | 54.9074
zu beachten:
Diagrammtyp x- / y-Punktdiagramm --> z.B. kein Liniendiagramm
Prägnanter Diagrammtitel
Achsen mit Variable und Einheit beschriften!
Achsenbeschriftung und Zahlenwerte lesbar
Unsicherheiten sollten durch Unsicherheitsbalken veranschaulicht werden
Gerade Verbindungslinien sind häufig unphysikalisch, da sie nicht stetig differenzierbar sind.
Spline-Fits erzeugen häufig unphysikalische Über- / Unterschwinger
Konsequente Darstellung von Standardunsicherheiten (+/- 1 min ist keine Standardunsicherheit)
Einfache Regressionsanalyse: Lineare, exponentielle, … Zusammenhänge können durch Regressionsgeraden bzw. Trendlinien analysiert werden
Regressionsanalyse mit Formel RGP